- 全自动液液萃取仪

1、整个萃取及清洗过程中，实验人员与有害挥发溶剂无接触，保障了实验人员的身心健康；

▲2、废液既可手动收集，亦可自动排出；

3、大屏幕触摸屏操作，界面友好方便，实验人员容易上手操作；

■4、采用半封闭式气流振荡原理；

■5、采用定压散射式广角清洗；

6、一键萃取震荡，自动静置分层，每个样品可单独控制；

7、一次性可萃取1至6个样品；

8、智能微电脑操作,自主设定各项仪器参数；

9、萃取及清洗均可设定时间定时操作；

■10、仪器机身采用全不锈钢材质；

11、萃取时间及方式：0-999秒之间可调，每个样品单独控制

12、清洗时间及方式：0-999秒之间可调，每个样品单独控制

13、萃取样品大小及数量 ：1×6个样品 标配6个1000ml萃取瓶

- 14.技术服务及售后服务：

- 14.1、仪器装箱清单、质量合格证明文件、保修卡、使用说明和维护手册等技术文件齐全。

- ★14.2、仪器制造商授权的技术人员现场安装调试，由仪器制造商或供货方送检合格后，取得校准或检定证书，用户方方可签字验收。

- 14.3、每类仪器报修和应用支持须在2h内响应，48h到现场解决问题。

- ★14.4、质保期：整机质保期不少于二年。在质保期内，供应商必须提供仪器制造商的故障检查、维修及维护等服务，所有服务及更换部件（耗材除外）全部免费。仪器制造商对仪器提供终身维修维护支持，软件免费升级，并以优惠价提供配件耗材。

14.5、现场培训：仪器制造商工程师在仪器安装、调试完成后对操作人员进行仪器基本操作和维护的免费培训，保证相关人员能独立上机进行基本操作和数据处理。如因人员变动，需要进行再次培训，应满足对采购人新增实验人员进行免费培训。