- 29、流速仪

- 主机配置及配件

#### （采购数量按招标清单为准，这里只表示每台采购设备应配置的备件或耗材数量）

| 序号 | 设备名称 | 数量（台/套） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 拉杆箱 | 1 |
| 2 | 探头 | 1 |
| 3 | 手持主机 | 1 |
| 4 | 不锈钢测杆（含夹具） | 4 |
| 5 | 电源线 | 1根 |
| 6 | USB转232数据线 | 1根 |

- 仪器用途

主要运用于自然河道、灌溉明渠、市政管网管道、水文流域等环境流速流量的测量。

- 技术参数

  - 流速测量范围：0.03m/s～8.00m/s

  - 流速测量分辨率：1mm/s

  - 流速测量精度：±（V*1%+0.01)m/s

  - 水深测量：0.02m～10.00m；分辨率：2mm 精度：±0.5%

  - 温度范围：-10～60ºC；分辨率：0.1ºC

  - 流量范围：1L/s～720000000m³/h；

  - 输出信号：手持机存储：≥2M字节；

  - 输出信号：流速、瞬时流量、累积流量、水位；

  - 传感器和变送器之间电缆长度：≥8米；

  - 不锈钢测量支架高度 2米标配，其他高度需要说明 ；

  - 被测水道类型：管道、渠道、天然溪流、河流；

  - 产品满足：GB/T 11828.2-2005《水位测量仪器 第2部分：压力水位计》、GB/T 15966-2017《水文仪器基本参数及通用技术条件》；

  - 传感器防护等级：IP68（ 符合GB/T 4208-2017规定）。

  - 技术服务及售后服务：

- 3.14.1、仪器装箱清单、质量合格证明文件、保修卡、使用说明和维护手册等技术文件齐全。

- ★3.14.2、仪器制造商授权的技术人员现场安装调试，由仪器制造商或供货方送检合格后，取得校准或检定证书，用户方方可签字验收。

- 3.14.3、每类仪器报修和应用支持须在2h内响应，48h到现场解决问题。

- ★3.14.4、质保期：整机质保期不少于二年。在质保期内，供应商必须提供仪器制造商的故障检查、维修及维护等服务，所有服务及更换部件（耗材除外）全部免费。仪器制造商对仪器提供终身维修维护支持，软件免费升级，并以优惠价提供配件耗材。

- 3.14.5、现场培训：仪器制造商工程师在仪器安装、调试完成后对操作人员进行仪器基本操作和维护的免费培训，保证相关人员能独立上机进行基本操作和数据处理。如因人员变动，需要进行再次培训，应满足对采购人新增实验人员进行免费培训。