- 35、生化培养箱

    - 配置清单

（采购数量按招标清单为准，这里只表示每台采购设备应配置的备件或耗材数量）

| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主机 | 台 | 1 |
| 2 | 隔板 | 块 | 3 |
| 3 | 说明书 | 份 | 1 |
| 4 | 合格证 | 份 | 1 |
| 5 | 保修卡 | 份 | 1 |

- 应用范围
本产品适用于环境保护、农畜、药检、水产等科研、院校实验和生产部门，是水体分析和BOD测定细菌、霉菌、微生物的培养、保存、植物的栽培、育种实验的专用恒温设备。
产品特点：
■外壳采用冷轧钢板制造，表面静电喷塑，内胆镜面不锈钢，搁板可以任意调节；
温控系统采用微电脑单片机技术，控温精度高；
具有温度、时间调节控制，触模式键盘设定调节；
显示为双屏高亮度数码管显示，示值准确直观，性能优越；
具有定时和计时功能；
工作室内装照明装置，大视角保温真空钢化玻璃，便于观察；
■具有因停电，死机状态造成数据丢失而保护的参数记忆，来电恢复功能。

参考标准GB/T 28851-2012 
技术参数：
控温范围：0-50℃
■分辨率：0.1℃
波动度：±1℃（加热）±2℃（制冷） 
均匀度：±2℃（37℃时）
定时范围：0-999h
载物托架【标配】：3块